УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «УК ЖКХ»

_________________ М.А. Воробьев

План работ

по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирных домов ООО «УК ЖКХ»

на 2011 год

| № п/п | Адрес дома | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Волгоградская, 18 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Ремонт подвальных дверей 4. ТО | м2 шт. шт. | 2 3 2 |
| 2 | ул.Волгоградская, 22 | 1. Ремонт бетонной кровли 2. Ремонт крылец 3. Герметизация наружных м/панельных швов 4. Остекление окон МОП 5. ТО | м2 шт/м2 м/п м2 | 10 2/2,5 127 5 |
| 3 | ул.Волгоградская, 22А | 1. Герметизация наружных м/панельных швов 2. Остекление окон МОП 3. Ремонт подвальных дверей 4. Ремонт отмостки бетон. 5. ТО | м/п м2 м2 м2 | 45 3 1,4 25 |
| 4 | ул.Волгоградская, 22Б | 1. Ремонт дверей подъездов 2. ТО | м2 | 2 |
| 5 | ул.Волгоградская, 24 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Ремонт отмостки 4. ТО | м2 м2 м2 | 2 1 90 |
| 6 | ул.Волгоградская, 24А | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. ТО | м2 м2 | 2 3 |
| 7 | ул.Волгоградская, 26 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. ТО | м2 м2 | 2 1 |
| 8 | пр.Кузбасский, 10 | 1. Ремонт под/козырьков с устройством гидроизоляции 2. Ремонт дверей подъездов и подвалов 3. Остекление окон МОП 4. ТО | шт/м2 м2 м2 | 5/60 2,8 6 |
| 9 | пр.Кузбасский, 10А | 1. Ремонт бетонной кровли 2. Ремонт бал/козырьков с устройством гидроизоляции 3. ТО | м2 шт/м2 | 5 2/7 |
| 10 | пр.Кузбасский, 12 | 1. Герметизация наружных м/панельных швов 2. Устройство лотков ливневой канализации 3. Остекление окон МОП 4. Ремонт дверей подъездов и подвалов 5. Остекление окон МОП 6. ТО | м/п м2 м2 | 60 0,8 2,5 |
| 11 | пр.Кузбасский, 12А | 1. Ремонт дверей подъездов и подвалов 2. Остекление окон МОП 3. ТО | м2 м2 | 2 2,1 |
| 12 | пр.Кузбасский, 14 | 1. Ремонт дверей подъездов и подвалов 2. Остекление окон МОП 3. Герметизация наружных м/панельных швов 4. Ремонт под/козырьков с устройством гидроизоляции 5. Ремонт бетонной кровли 6. ТО | м2 м2 м/п шт./м2 м2 | 6 4 48 10/120 5 |
| 13 | пр.Кузбасский, 16 | 1. Ремонт мягкой кровли 2. Ремонт кирп.кладки крылец с железнением 3. Гидроизоляция подъездных козырьков 4. Установка металлических оконных сливов (10,12 под) 5. Ремонт входных дверей 6. Смена остекления МОП 7. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 8. ТО | м2 м3 шт/м2 шт/п.м. шт/п.м. м2 м2 | 440 0.2 2/24 12/24 3/4 5 70 |
| 14 | пр.Кузбасский, 16А | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт входных дверей 3. Смена остекления МОП 4. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 5. ТО | шт/м2 шт м2 м2 | 4/30 8 1 35 |
| 15 | пр.Кузбасский, 18 | 1.Ремонт входных дверей 2.Смена остекления МОП 3.Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 4.ТО | шт м2 м2 | 8 1 35 |
| 16 | пр.Кузбасский, 18А | 1. Ремонт бетонной кровли 2. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 3. Гидроизоляция подъездных козырьков 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. ТО | м2 п.м. шт/м2 шт м2 | 9 50 6/43 12 3.5 |
| 17 | пр.Кузбасский, 18Б | 1. Ремонт бетонной кровли 2. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 3. Гидроизоляция подъездных козырьков 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | м2 п.м. шт/м2 шт м2 м2 | 20 33 6/43 4 1 35 |
| 18 | пр.Кузбасский, 20 | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт бетонной кровли (убрать м/проводы) 3. Ремонт подъездов 4. Ремонт м/панельных швов 5. Ремонт входных дверей 6. Смена остекления МОП 7. ТО | шт/м2 м2 шт п.м. шт м2 | 6/43 30 4 70 8 1 |
| 19 | пр.Кузбасский, 20Б | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт бетонной кровли (убрать м/проводы) 3. Ремонт м/панельных швов 4. Ремонт примыкания козырька 5-го этажа (кв.13) 5. Ремонт входных дверей 6. Смена остекления МОП 7. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 8. ТО | шт/м2 м2 п.м. шт/м2 шт м2 м2 | 1/7 30 50 1/1.5 8 1 15 |
| 20 | ул.Машиностроителей, 47 | 1. Ремонт кирпич. кладки оголовков в/каналов 2. Ремонт бал/козырьков с устройством гидроизоляции 3. Ремонт дверей подъездов и подвалов 4. Остекление окон МОП 5. Ремонт мягкой кровли 6. ТО | шт./м2 шт./м2 м2 м2 м2 | 3/9 2/6,5 2,5 2,6 300 |
| 21 | ул.Машиностроителей, 47Б | 1. Установка новых дверных полотен в подъезды 2. Ремонт откосов, бетонирование порогов в тамбурах 3. Ремонт металлических козырьков 4. Остекление окон МОП 5. ТО | шт./м2 шт. шт./м2 м2 | 3/3,6 4 4/0,6 2 |
| 22 | ул.Машиностроителей, 49А | 1. Ремонт дверей подъездов и подвалов 2. Герметизация наружных м/панельных швов 3. Ремонт откосов ,бетонирование порогов в тамбурах 4. Остекление окон МОП 5. ТО | м2 м/п шт. м2 | 4 90 3 3 |
| 23 | ул.Машиностроителей, 51 | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт м/п швов с а/вышки 3. Ремонт отмостки 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | шт/м2 п.м. м2 шт м2 м2 | 6/72 100 30 6 1,5 15 |
| 24 | ул.Машиностроителей, 51А | 1. Гидроизоляция козырьков 9-х этажей (кв.71,72,101) 2. Замена трубы внутреннего водостока в подъезде 3. Ремонт кровли 4. Ремонт кирпичной кладки в/шахт на кровле 5. Установка металлических зонтов на в/шахты 6. Ремонт входных дверей 7. Смена остекления МОП 8. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 9. ТО | шт п.м. м2 м3 шт шт м2 м2 | 3 15 450 0,3 21 6 6 35 |
| 25 | ул.Машиностроителей, 53 | 1. Устройство вент. проемов в плитах покрытия над кв.105 2. Устройство в/шахты на кровле и чердаке кв.105 3. Ремонт отмостки 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | шт/м2 место/м3 м2 шт м2 м2 | 2/1 1/0,15 100 30 6 50 |
| 26 | ул.Машиностроителей, 53А | 1. Ремонт бетонной кровли 2. Ремонт примыкания козырьков 5-х этажей (кв.14) 3. Ремонт м/п швов с а/вышки 3. Ремонт отмостки 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. ТО | м2 шт/м2 п.м. м2 шт м2 | 12 1/1.5 100 50 12 3 |
| 27 | ул.Машиностроителей, 53Б | 1. Ремонт входных дверей 2. Смена остекления МОП 3. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 4. ТО | шт м2 м2 | 8 0.5 15 |
| 28 | ул.Машиностроителей, 55/2 | 1. Ремонт входных дверей 2. Смена остекления МОП 3. Снятие и навеска пружин 4. ТО | шт м2 шт | 8 1 3 |
| 29 | ул.Машиностроителей, 55А | 1. Ремонт подъездов 2. Гидроизоляция подъездных козырьков 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Снятие и навеска пружин 6. ТО | шт шт/м2 шт м2 шт | 4 4/70 14 5 10 |
| 30 | ул.Машиностроителей, 57 | 1. Ремонт входных дверей 2. Смена остекления МОП 3. Снятие и навеска пружин 4. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 5. ТО | шт м2 шт м2 | 4 3 2 55 |
| 31 | б-р. Металлургов, 1 | 1. Ремонт откосов, бетонирование порогов в тамбурах 2. Герметизация наружных м/панельных швов 3. Ремонт б/козырьков с устройством гидроизоляции 4. Ремонт бетонной кровли 5. Ремонт отмостки 6. Остекление окон МОП 7. ТО | шт. м/п шт./м2 м2 м2 м2 | 5 102 2/6,5 10 50 3,5 |
| 32 | б-р. Металлургов, 2 | 1. Герметизация наружных м/панельных швов 2. Остекление окон МОП 3. ТО | м2 м2 | 30 2,5 |
| 33 | б-р. Металлургов, 3 | 1. Ремонт отмостки 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Остекление окон МОП 4. ТО | м2 м2 м2 | 50 4,8 1.8 |
| 34 | б-р. Металлургов, 4 | 1. Ремонт тамбурных дверей 2. Остекление окон МОП 3. Ремонт бал/козырьков с устройством гидроизоляц. 4. Ремонт бетонной кровли 5. Герметизация наружных м/панельных швов 6. ТО | м2 м2 м2 м2 м/п | 12 3,5 1 15 72 |
| 35 | б-р. Металлургов, 5 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Ремонт откосов, бетонирование порогов в тамбурах 4. ТО | м2 м2 шт. | 2,8 8 6 |
| 36 | б-р. Металлургов, 6 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. ТО | м2 м2 | 2,2 3,2 |
| 37 | б-р. Металлургов, 6А | 1. Остекление окон МОП 2.Ремонт тамбурных дверей 3.ТО | м2 м2 | 2 3,2 |
| 38 | б-р. Металлургов, 8 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. ТО | м2 м2 | 2 3,2 |
| 39 | ул.Никитина, 34 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Ремонт откосов, бетонирование порогов в тамбурах 4. Герметизация наружных м/панельных швов 5. Ремонт мягкой кровли 6. ТО | м2 м2 шт. м/п м2 | 2,2 4,8 4 56 50 |
| 40 | ул.Никитина, 36 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Ремонт откосов, бетонирование порогов в тамбурах 4. Ремонт мягкой кровли 5. Ремонт под./козырьков 6. ТО | м2 м2 шт. м2 шт/м2 | 2,8 2,2 8 150 8/28 |
| 41 | ул.Никитина, 38 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных и подвальных дверей 3. Ремонт откосов, бетонирование порогов в тамбурах 4. Ремонт мягкой кровли 5. Ремонт б/козырьков с устройством гидроизоляции 6. Ремонт отмостки 7. ТО | м2 м2 шт. м2 м2 м2 | 6,2 13,2 14 250 25 50 |
| 42 | ул.Никитина, 67 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных и подвальных дверей 3. Герметизация наружных м/панельных швов 4. Бетонирование лотков для ливневой канализации 5. ТО | м2 м2 м/п м2 | 2 2,4 15 1,2 |
| 43 | ул.Никитина, 69 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных и подвальных дверей 3. Герметизация наружных м/панельных швов 4. Бетонирование лотков для ливневой канализации 5. Ремонт откосов, бетонирование порогов в тамбурах 6. ТО | м2 м2 м/п м2 шт. | 2 2,4 6 6,7 4 |
| 44 | ул.Никитина, 71 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных и подвальных дверей 3. Установка новых дверных полотен 4. Герметизация наружных м/панельных швов 5. ТО | м2 м2 шт./м2 м/п | 2 2,4 2/0,8 102 |
| 45 | ул.Никитина, 73 | 1. Остекление окон МОП 2. Герметизация наружных м/панельных швов 3. Ремонт под/козырьков с устройством гидроизоляции 4. ТО | м2 м/п шт/м2 | 2,5 36 2/2,4 |
| 46 | ул.Никитина, 75 | 1. Остекление окон МОП 2. Герметизация наружных м/панельных швов 3. Ремонт бетонной кровли 4. ТО | м2 м/п м2 | 2,5 36 15 |
| 47 | пр. Победы, 28А | 1. Ремонт м/панельных швов с чердака (кв.12,13,14) 2. Ремонт м/панельных швов с а/вышки (кв.12) 3. Ремонт козырьков 5-х этажей (кв. 12,13,28) 4. Гидроизоляция подъездных козырьков 5. Ремонт входных дверей 6. Смена остекления МОП 7. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 8. ТО | п.м. п.м. шт/м2 шт/м2 шт м2 м2 шт | 30 23 3/9 4/30 4 1 70 4 |
| 48 | пр.Победы, 30 | 1. Ремонт примыкания козырьков 5-х этажей (кв.58) 2. Гидроизоляция подъездных козырьков 3. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | шт/м2 шт/м2 п.м. шт м2 м2 | 1/1.5 4/30 50 4 0.5 30 |
| 49 | пр.Победы, 32Б | 1. Ремонт козырьков 5-х этажей (кв.28,109) 2. Гидроизоляция подъездных козырьков 3. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 4. Ремонт подъездов 5. Ремонт входных дверей 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | шт шт/м2 п.м. шт шт м2 | 2 7/50 250 7 14 45 |
| 50 | пр.Победы 34 | 1. Очистка чердака от мусора 2. Снятие и навеска пружин 3. Очистка кровли от снега 4. Изготовление и установка рам на слуховые окна 5. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 6. ТО | м2 шт м2 шт м2 | 600 4 300 3 15 |
| 51 | пр.Победы, 34А | 1. Ремонт входных дверей 2. Смена остекления МОП 3. ТО | шт м2 | 8 1 |
| 52 | пр.Победы, 34Б | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 6. ТО | шт/м2 п.м шт м2 м2 | 6/43 70 12 5 35 |
| 53 | пр.Победы, 36 | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт примыкания козырьков 5-х этажей (кв.13) 3. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. ТО | шт/м2 шт п.м. шт м2 | 4/30 1 50 4 1 |
| 54 | пр.Победы, 36А | 1. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 2. Гидроизоляция подъездных козырьков 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 6. ТО | п.м шт/м2. шт м2 м2 | 80 4/30 4 1 50 |
| 55 | пр.Победы, 38 | 1. Ремонт кирпичной кладки крыльца (2 под) 2. Ремонт козырька 5-го этажа (кв.28) 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 6. ТО | м3 шт шт м2 м2 | 0.2 1 20 3 50 |
| 56 | пр.Победы, 38А | 1. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 2. Гидроизоляция подъездных козырьков 3. Ремонт подъездов 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | п.м. шт /м2 шт шт м2 м2 | 100 8/56 8 16 3.5 30 |
| 57 | пр.Победы, 40А | 1. Ремонт входных дверей 2. Смена остекления МОП 3. ТО | шт м2 | 8 0.5 |
| 58 | пр.Победы, 42 | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт м/панельных швов 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 6. ТО | шт/м2 п.м. шт м2 м2 | 4/30 20 8 1 15 |
| 59 | пр.Победы, 43 | 1. Остекление окон МОП 2. Герметизация наружных м/панельных швов 3. Ремонт бетонной кровли 4. Ремонт бал/козырьков с устройством гидроизоляции 5. Окраска входов в подъезды 6. ТО | м2 м/п м2 шт./м2 шт./м2 | 4,2 63 15 2/6,5 10/78 |
| 60 | пр.Победы, 45 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт мягкой кровли 3. Ремонт подъездного крыльца 4. ТО | м2 м2 шт./м2 | 16,34 150 1/5 |
| 61 | пр.Победы, 47 | 1. Остекление окон МОП 2. Герметизация наружных м/панельных швов 3. Ремонт бетонной кровли 4. Ремонт бал/козырьков с устройством гидроизоляции 5. Ремонт дверных откосов 6. Ремонт отмостки 7. ТО | шт/м2 м/п. м2 шт/м2 шт. м2 | 3,8 123 10 2/6,5 8 50 |
| 62 | пр.Победы, 49 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт мягкой кровли 3. Ремонт подъездного крыльца 4. Ремонт отмостки 5. ТО | м2 м2 шт./м2 м2 | 16,34 150 1/5 30 |
| 63 | пр.Победы, 51 | 1. Остекление окон МОП 2. Герметизация наружных м/панельных швов 3. Ремонт бетонной кровли 4. Ремонт бал/козырьков с устройством гидроизоляции 5. Ремонт дверных откосов 6. Ремонт отмостки 7. ТО | шт/м2 м/п. м2 шт/м2 шт. м2 | 4,2 54 10 2/6,5 7 50 |
| 64 | пр.Победы, 53 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт мягкой кровли 3. Ремонт подъездного крыльца 4. Ремонт отмостки 5. ТО | м2 м2 шт./м2 м2 | 16,34 150 1/5 30 |
| 65 | б.Сиреневый, 3 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Ремонт шиферной кровли 4. ТО | м2 шт. м2 | 2 3 60 |
| 66 | ул.Фестивальная, 1 | 1. Ремонт примыкания козырька 5-го этажа (кв.143,156) 2. Гидроизоляция подъездных козырьков 3. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | шт/м2 шт/м2 п.м. шт м2 м2 | 2/4.5 10/72 80 20 3 55 |
| 67 | ул.Фестивальная, 1А | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 6. ТО | шт/м2 п.м. шт м2 м2 | 4/30 70 4 1 20 |
| 68 | ул.Фестивальная, 1Б | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 6. ТО | шт/м2 п.м. шт м2 м2 | 4/30 60 8 1 35 |
| 69 | ул.Фестивальная, 2 | 1. Ремонт примыкания козырька 9-го этажа (кв.52) 2. Установка металлических оконных сливов 3. Ремонт подъездов 4. Изготовление и установка лавочки и песочницы – 2 под 5. Ремонт входных дверей 6. Смена остекления МОП 7. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 8. ТО | шт шт шт шт шт м2 м2 | 1 16 2 2/1 4 2 2 |
| 70 | ул.Фестивальная, 2А | 1. Ремонт пола подъезда из керамической плитки 2. Ремонт примыкания подъездного козырька – 4 под 3. Отбор проб на испытание огнестойкости д/конструкций 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | м2 шт шт шт м2 м2 | 5 1 12 16 1 15 |
| 71 | ул.Фестивальная, 3Б | 1. Отбор проб на испытание огнестойкости д/конструкций 2. Ремонт входных дверей 3. Смена остекления МОП 4. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 5. ТО | шт шт м2 м2 | 16 4 0.5 5 |
| 72 | ул.Фестивальная, 3 | 1. Ремонт входных дверей 2. Смена остекления МОП 3. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 4. ТО | шт м2 м2 | 8 3 5 |
| 73 | ул.Фестивальная, 4 | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт м/панельных швов с а/вышки 3. Отбор проб на испытание огнестойкости д/конструкций 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | шт/м2 п.м. шт шт м2 м2 | 6/72 100 30 32 10 55 |
| 74 | ул.Фестивальная, 4А | 1. Отбор проб на испытание огнестойкости д/конструкций 2. Ремонт входных дверей 3. Смена остекления МОП 4. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 5. ТО | шт шт м2 м2 | 30 16 3 50 |
| 75 | ул.Фестивальная, 4Б | 1. Отбор проб на испытание огнестойкости д/конструкций 2. Ремонт потолка тамбура – 1 под 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. ТО | шт шт шт м2 | 16 1 8 1 |
| 76 | ул.Фестивальная, 4В | 1. Ремонт входных дверей 2. Смена остекления МОП 3. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 4. ТО | шт м2 м2 | 4 2 15 |
| 77 | ул.Фестивальная, 5 | 1. Ремонт мягкой кровли 2. Гидроизоляция подъездных козырьков 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. ТО | м2 шт/м2 шт м2 | 300 1/16 2 3.5 |
| 78 | ул.Фестивальная, 5А | 1. Ремонт входных дверей 2. Смена остекления МОП 3. ТО | шт м2 | 4 1 |
| 79 | ул.Фестивальная, 9 | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт примыкания козырьков 5-х этажей ( кв.91,143) 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 6. ТО | шт/м2 шт/м2 шт м2 м2 | 10/72 2/3 20 5 50 |
| 80 | ул.Фестивальная, 9А | 1. Ремонт примыкания козырьков 5-х этажей (кв.29) 2. Гидроизоляция подъездных козырьков 3. Ремонт м/п швов с а/вышки 4. Ремонт входных дверей 5. Смена остекления МОП 6. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 7. ТО | шт/м2 шт/м2 п.м. шт м2 м2 | 1/1.5 6/43 90 12 2 15 |
| 81 | ул.Фестивальная, 11 | 1. Ремонт подъездов 2. Ремонт отмостки 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 6. ТО | шт м2 шт м2 м2 | 2 50 4 3 5 |
| 82 | ул.Фестивальная, 12 | 1. Гидроизоляция подъездных козырьков 2. Ремонт м/п швов с а/вышки 3. Ремонт входных дверей 4. Смена остекления МОП 5. Очистка чердака от мусора (2 раза в год) 6. Очистка кровли от мусора (2 раза в год) 7. Снятие и навеска пружин 8. Утепление и открытие подвальных продухов 9. ТО | шт/м2 п.м. шт м2 м2 м2 шт м2 | 4/40 200 8 3 1200 1200 4 5.8 |
| 83 | ул.Фестивальная, 13 | 1. Ремонт отмостки 2. Ремонт входных дверей 3. Смена остекления МОП 4. Ремонт и окраска детского и придомового оборудования 5. ТО | м2 шт м2 м2 | 10 4 3 45 |
| 84 | пер. Шоссейный, 1 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. ТО | м2 шт. | 1,5 3 |
| 85 | пер. Шоссейный, 2а | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Ремонт бал/козырьков с гидроизоляцией 4. ТО | м2 шт. шт/м2 | 1,5 2 1/2,3 |
| 86 | пер. Шоссейный, 3 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. ТО | м2 шт. | 1,5 3 |
| 87 | пер. Шоссейный, 5 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. ТО | м2 шт. | 1,5 3 |
| 88 | пер. Шоссейный, 5а | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Ремонт лоджии гидроизоляция 4. ТО | м2 шт. шт/м2 | 2,5 2 1/3,25 |
| 89 | пер. Шоссейный, 7 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. Герметизация наружных м/панельных швов 4. ТО | м2 шт. м/п | 2,5 2 12 |
| 90 | пер. Шоссейный, 9 | 1. Остекление окон МОП 2. Ремонт тамбурных дверей 3. ТО | м2 шт. | 1,5 3 |

Примечание:

МОП - места общего пользования;

ТО - технический осмотр;

Начальник участка №7			Н.В. Маркевич

Начальник участка №8 			Е.А. Голикова