## Общие сведения
Общие сведения по МКД, находящемуся по адресу
пр. Кузбасский, 16а
Год постройки |  | 1988
Год ввода в эксплуатацию |  | 1988
Серия, тип постройки здания |  | 1.142.2
Факт признания дома аварийным |  | нет
Способ формирования фонда капитального ремонта |  | на счете РО
Кол-во этажей (ед.) | Наименьшее | 5
| Наибольшее | 5
Кол-во подъездов (ед.) |  | 4
Кол-во лифтов (ед.) |  | 0
Класс энергетической эффективности |  | энергетический аудит не проводился
Кол-во помещений (ед.) | Всего | 58
| Жилых | 58
| Нежилых | 0
Площадь дома (кв. м.) | Общая | 3323.4
| Жилые | 2907.9
| Нежилые | 0
| МОП | 415.5
Площадь земельного участка, в составе общего имущества (кв.м.) |  | 988.77
Площадь парковки (кв.м.) |  | нет
Кадастровый номер земельного участка |  | 42:36:0102001:19
Детская площадка |  | нет
Спортивная площадка |  | нет
Дополнительная информация

## Конструктивные элементы
Конструктивные элементы
пр. Кузбасский, 16а
Тип фундамента |  | свайный
Площадь подвала по полу (кв.м.) |  | 526.1
Тип перекрытий |  | железобетонные плиты
Материал несущих стен |  | железобетонные панели
Мусоропровод | Тип | нет
| Кол-во | нет
Фасад |  | облицовка керамической плиткой
Тип крыши |  | пологоскатная чердачная
Тип кровли |  | бетонная лотковая
Иное оборудование |  | нет

## Инженерные системы
Инженерные системы
пр. Кузбасский, 16а
Тип системы | Теплоснабжения | центральное
| ГВС | центральное (открытая система)
| ХВС | центральное
| газоснабжения | отсутствует
| вентиляции | естественная вытяжная
| пожаротушения | отсутствует
| водостоков | внутренний
Электроснабжение | Тип системы | центральное
| Количество вводов | 1
Водоотведение | Тип системы | центральное
| Объем выгребных ям (куб.м.) | нет

## Лифты
Лифты
пр. Кузбасский, 16а
№ | № подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию

## Приборы учета
Приборы учета
пр. Кузбасский, 16а
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед. измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки / замены | Действия
ХВС | есть | Питерфлоу 32 | куб.м | 2016-12-22 | 2020-12-22 | поверка
ГВС | есть | ПРЭМ-Д-32 | куб.м | 2010-01-01 | 2021-05-29 | поверка
Водоотведение | нет
Электроснабжение | есть | NP 542 | кВт | 2011-12-01 | 2021-12-01 | поверка
Отопление | есть | СПТ 943.1 | Гкал | 2010-01-01 | 2021-05-29 | поверка
Газоснабжение | нет